## Rischio_incendio
VALUTAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
PUNTI DI ATTENZIONE: |  |  | SI | NO | N.A. |  | OK | criticità | NOTE
1. | È stato effettuata la notifica all’organo di vigilanza dell’ASL
In presenza di più di tre lavoratori, 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, il Datore di Lavoro deve notificare all’organo di vigilanza competente la costruzione, gli ampliamenti e le ristrutturazioni dei locali di lavoro.
2. | E’ presente la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico
3. | altezza netta superiore o uguale a m 3
4. | cubatura di almeno m3 10 per lavoratore
5. | ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente disporre di una superficie di almeno mq 2
6. | Le scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale (1 metro) o di altra difesa equivalente
7. | Le rampe delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano
8. | L'attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 |  |  |  |  | Verifica lista “Attività soggette CPI”
Le attività alberghiere rientrano nell’elenco delle attività soggette al punto 66 per posti letto > 25 o al punto 75 per impianti produzione del calore con potenzialità superiore a 116 KWatt.
9. | E' presente la segnaletica che indica le vie di fuga e le uscite di sicurezza
10. | Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza
11. | Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e prive di ostacoli
12. | Sono stati installati e verificati periodicamente i necessari presidi antincendio
13. | Ci sono presidi antincendio in prossimità degli accessi,
14. | E in vicinanza delle aree a maggior pericolo
15. | Sono facilmente accessibili
16. | Sono forniti di segnaletica
17. | Almeno 1 ogni 200 mq di superfice
18. | Manutenzione impianti elettrici
19. | Manutenzione impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento e controlli annuali
20. | Planimetria e istruzioni di sicurezza all'ingresso della struttura, e su ciascun piano
21. | Istruzioni e planimetria in ciascuna camera tradotta nelle lingue degli ospiti

## Attività soggette CPI
VALUTAZIONE STRUTTURE RICETTIVE SOGGETTE CPI
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
PUNTI DI ATTENZIONE: |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
Separazioni – Comunicazioni
1. | Edificio indipendente
2. | Se contiguo ad attività pertinenti CPI filtro a prova di fumo o spazi scoperti
3. | Separazioni mediante REI 90
Accesso all'area
4. | Larghezza 3,5 m.
5. | Altezza libera 4 m.
6. | Raggio di svolta 13 m.
7. | Pendenza non superiore 10%
8. | Resistenza al carico almeno 20 tonnellate (8 su asse anteriore, 12 su asse posteriore passo 4m.)
Accostamento mezzi di soccorso
9. | Per altezza sup. 12m. Possibilità di accostamento
10. | Se no scala a prova di fumo
Resistenza al fuoco (circ. M.I. 91/61)
11. | Omologazione materiali
12. | Strutture portanti (R 60 fino 24 mt. h – R 90 >24 fino 54 mt. H – R 120 >54 mt. h)
13. | Strutture separanti (REI 60 fino 24 mt. h – REI 90 >24 fino 54 mt. H – REI 120 >54 mt. h))
14. | Materiali atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi (Classe di reazione al fuoco 1 per il 50% della sup. di classe 0 restante 50%)
15. | Materiali altri ambienti (Pavimenti classe 2, altri materiali classe 1)
16. | Tendaggi ecc. (Max classe 1)
17. | Mobili e materassi (Classe 1 IM)
Compartimentazione |  |  | SI | NO | N.A.
18. | Compartimentazione (max 2 piani – 3000 mq fino 24 mt. h – 2000 mq >24 fino 54 mt. h – 1000 mq >54 mt. h)
Piani interrati
19. | Quota -7,50/-10 m. (impianti di spegnimento automatico)
20. | Camere per ospiti
Corridoi | [5 empty] | OK | criticità | NOTE
21. | Tramezzi di separazione con le camere per ospiti REI 30
22. | Porte delle camere RE 30 con dispositivo di autochiusura
Scale
23. | Oltre i due piani di tipo protetto
24. | Oltre i sei piani di tipo a prova di fumo
25. | Larghezza almeno 1,20
26. | Rampe delle scale rettilinee con n. gradini tra 3 e 15
27. | Alzata e pedata costante
28. | Alzata max 17 cm
29. | Pedata min. 30 cm
30. | Se scale non rettilinee pianerottolo di riposo ogni 15 gradini
31. | Se scale non rettilinee pedata almeno 30 cm. a 40 cm. dal montante o dal parapetto interno
32. | Superfice netta di aerazione permanente in sommità di almeno 1 mq
Ascensori e montacarichi
33. | Al di fuori di scala protetta con vano corsa di tipo protetto
Affollamento
34. | Aree comuni a servizio del pubblico 0,4 persone/mq
Vie di uscita |  |  | SI | NO | N.A.
35. | Spazio calmo per ogni piano
36. | Elementi sporgenti al di sotto dei 2 mt. (esclusi estintori)
37. | Corrimani con ingombro superiore a 8 cm.
38. | Specchi che ingannano rispetto la via di uscita
39. | Porte di accesso alle scale apribili nel verso dell'esodo a spinta
40. | Porte delle camere con sblocco istantaneo delle mandate dall'interno
41. | Porte che si aprono sulle vie di uscita
42. | Larghezza utile min. 1,20
43. | Percorso fino a luogo sicuro o scala protetta esterna da ciascuna camera non superiore a 40 mt.
44. | Percorso fino a scala protetta che immette su luogo sicuro da ciascuna camera non superiore a 30 mt. Per edifici fino a 6 piani fuori terra.
45. | Corridoi chiechi non sup. 15 m.
Locali adibiti a deposito di materiale combustibile con sup. max 12 mq, al piano camere | [5 empty] | OK | criticità | NOTE
46. | Strutture di separazione e porte REI 60
47. | Dispositivo di autochiusura
48. | Carico incendio max 60 Kg/mq
49. | Rivelazione e allarme incendio
50. | Ventilazione naturale 1/40 sup.
51. | Se no 2 ricambi/h + 25% ventilazione naturale
52. | Estintore vicino porte di accesso
Locali adibiti a deposito di materiale combustibile con sup. max 500 mq. All'interno del fabbricato (esclusi piani camere)
|  |  | SI | NO | N.A.
53. | Strutture di separazione e porte REI 90
54. | Dispositivo di autochiusura
55. | Rivelazione e allarme incendio
56. | Carico incendio max 60 Kg/mq
57. | Se superiore anche spegnimento automatico
58. | Ventilazione naturale 1/40 sup.
Depositi di sostanze infiammabili
59. | In locali al di fuori del fabbricato
60. | Se all'interno dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, ubicati nei locali deposito, in quantità strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.
Impianti di produzione calore
61. | Centralizzato
62. | Certificazione
63. | Condutture principali di gas a vista, esterne
64. | In alternativa a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità.
65. | Dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
66. | Dispositivo di chiusura manuale esterno e segnalato
Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.
Impianti di condizionamento e ventilazione |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
67. | Certificazione
Spazi riunioni, trattenimento e simili
68. | Ubicati a quota inferiore a -10 mt.
69. | Se di capienza superiore a 100, comunicanti con altri locali (non a rischio specifico) mediante porte REI 30
Impianti elettrici
70. | Certificazione
Sistemi di allarme
71. | Allarme acustico

## Cucine
VALUTAZIONE LOCALI ADIBITI A CUCINE
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
PUNTI DI ATTENZIONE: |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
1. | Superficie della cucina
2. | Altezza dei locali
3. | Locale interrato o seminterrato
4. | Finestratura aeroilluminante completamente apribile
5. | Finestratura almeno 1/8 della superfice
6. | Aperture di ventilazione nei locali deposito/magazzino (1/30 sup.) - Se di pochi mq. ammessa ventilazione indiretta (griglie o canne vent.)
7. | Pavimento e pareti in tinta chiara, lavabili fino a 2 mt.
8. | Sistema di facile allontanamento delle acque reflue di lavaggio a pavimento
9. | Assenza di spigoli, mensole, canalette e impianti a parete (raccomandato raccordo arrotondato pavimento-pareti)
10. | Rubinetteria a comando non manuale (leva lunga, pedale, simili)
11. | Protezione da insetti e ratti (retine a maglia fine alle finestre, altri sistemi)
12. | Isola di cottura sollevata da terra (da preferire)
13. | Cappa aspirante collegata all'esterno sopra i punti di cottura
14. | Doppia via di accesso percorsi piatti puliti – piatti sporchi (obbligatoria oltre 100 pasti)
15. | Compartimentazione rispetto i locali attigui
16. | Approvvigionamento idrico con requisiti di potabilità
17. | Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi nel rispetto delle norme
18. | Servizi igienici per il personale (1 ogni 10 addetti) separati uomini-donne
19. | Dotati di antibagno con lavello lavamani e porta a chiusura automatica
20. | Spogliatoi per il personale
21. | Magazzino dispensa con mezzi di protezione da topi e insetti e attrezzatura idonea
22. | Magazzino armadio per conservazione materiale di pulizia separato
23. | Superfici vetrate segnalate

## Rischi per il personale
FONTE: USL 10 FIRENZE
RISCHI SPECIFICI PER IL PERSONALE
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
Lavoro ai piani (pulizie, movimentazione bagagli)
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
Quando possibile, la movimentazione manuale di carichi pesanti deve avvenire tramite ascensore, tramite altri mezzi appropriati oppure svolgendo i compiti con l'aiuto di un'altra persona.
1. | E’ evitata la movimentazione di macchine pesanti
maschi (18-45 anni) 25 kg – femmine (18-45 anni) 20 kg
2. | La movimentazione dei bagagli avviene mediante carrelli o con altri mezzi | [6 empty] | La movimentazione dei bagagli deve avvenire mediante ausili (carrelli). Le ruote dei carrelli devono essere ben girevoli. Saranno preferibili carrelli dotati di dispositivo freno a uomo presente sulla maniglia.
3. | Le ruote dei carrelli sono agevolmente scorrevoli e girevoli
4. | I carrelli sono dotati di dispositivi freno a uomo sulla maniglia
Montare delle rotelle ai mobili che si spostano spesso oppure usare un carrello per quelli che si spostano occasionalmente.
5. | I letti ed i mobili si possono spostare senza eccessivi sforzi
6. | Si cerca di distribuire i lavori in modo da alternare la postura e non danneggiare la schiena
RISCHIO CHIMICO |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
7. | I prodotti detergenti, sgrassanti e disincrostanti vengono conservati nei contenitori originali
8. | I prodotti travasati recano bene in vista copia dell’etichetta originale
9. | Per ogni prodotto utilizzato è disponibile la scheda di sicurezza
Gli addetti alle pulizie devono avere a disposizione guanti impermeabili, guanti antiacido, maschera respiratoria antiacido, occhiali antiacido.
10. | Gli addetti alle pulizie hanno a disposizione idonei DPI
11. | Sono stati informati i lavoratori sui rischi legati all’utilizzo dei prodotti per le pulizie
12. | Per i lavori con detergenti acidi o alcalini (decalcificante) si usano occhiali e guanti di protezione
Quando si usano i detergenti contenenti acidi si provvede ad arieggiare i locali
RISCHIO BIOLOGICO |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
13. | Lo svuotamento dei cestini viene effettuato in maniera sicura | [6 empty] | Evitare il pericolo di ferirsi con siringhe, lamette e qualsiasi elemento contaminato con liquidi biologici (sangue, urina...)
14. | La biancheria contaminata da liquidi organici viene maneggiata in maniera sicura | [6 empty] | Usare guanti di protezione e trasportare separatamente in lavanderia.
15. | Sono state adottate le misure preventive basate sull'analisi del rischio da legionella | [6 empty] | Particolare cura nella manutenzione degli impianti idrici ( docce, vasche con idromassaggio, saune...)
SCALE PORTATILI |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
16. | I lavori in altezza (pulizia lampadari, finestre, mobili, ecc.) vengono effettuati con attrezzature idonee
Addetti alla cucina
RISCHIO DI CADUTA |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
17. | I pavimenti sono antiscivolo e adeguati alle condizioni lavorative
RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DA CUCINA |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
18. | Tutte le attrezzature di lavoro quali, tritacarne, affettatrice impastatrice, frullatori, segaossa, pelapatate, tritaverdura sono state oggetto di valutazione dei rischi | [6 empty] | Usare solo macchine marcate CE. Devono essere presenti i manuali d’uso e manutenzione di tutte le attrezzature e devono essere rispettate le indicazioni. Deve essere verificato regolarmente il funzionamento dei dispositivi di protezione.
19. | In prossimità della friggitrice è presente in posizione ben visibile una coperta antifiamma
20. | Dopo l’affilatura dei coltelli si controlla lo spessore della lama
21. | I coltelli troppo appuntiti o consumati vengono tolti dalla circolazione
22. | La porta della cella frigorifera è apribile dall’interno
23. | La cella frigorifera è dotata di un dispositivo di allarme
24. | I filtri antigrasso, la cappa aspirante ed i condotti vengono puliti periodicamente dall’ interno e dall’ esterno
25. | I condotti di scarico dell’aria viziata vengono puliti regolarmente da una ditta specializzata
26. | I piani di appoggio interni del forno sono ad altezza tale da consentire una movimentazione sicura ed un afferraggio agevole dei corpi caldi estratti dall’interno
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
27. | Chi lavora nelle celle frigorifere dispone di una giacca di protezione contro il freddo
28. | Il personale che presta servizio in cucina indossa scarpe con suole antiscivolo | [6 empty] | Preferire le calzate a sandalo, per ridurre eventuali ustioni di liquidi versati, facilmente trattenuti a contatto con il piede da una scarpa chiusa. E’ sempre raccomandabile il cinturino posteriore per impedire lo sfilamento della calzatura in occasione di sforzi o di passo veloce
29. | Vengono usati, se necessario, i guanti antitaglio | [6 empty] | Vanno utilizzati soprattutto nei seguenti casi: pulizia o sostituzione di lame o di utensili affilati sulle macchine; per lavori di piccola disossatura (ad es. selvaggina, pollame); pulizia dell’affettatrice.
30. | Sono disponibili guanti anticalore
Addetti alla lavanderia e stireria
MACCHINE E APPARECCHI |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
31. | Lavatrici, centrifughe hanno un dispositivo blocca-porta quando il tamburo è in movimento
32. | I ferri da stiro sono idonei a prevenire i rischi da elettrocuzione ed ustione degli arti superiori
33. | Sono disponibili mezzi adeguati per trasportare le confezioni di detersivi e la biancheria
USO DI DETERSIVI E ALTRI PRODOTTI PER LA LAVANDERIA |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
34. | La candeggina e i prodotti sbiancanti sono custoditi in maniera appropriata
35. | Chi utilizzati i prodotti concentrati per i lavaggi usa occhiali e guanti di protezione
36. | La lavanderia/stireria è ubicata in locali interrati o seminterrati | [6 empty] | Garantire la protezione dall’umidità, il ricambio dell’aria e un’adeguata illuminazione
Uffici e portineria
MICROCLIMA |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
37. | I locali adibiti ad ufficio o a portineria sono protetti contro le correnti d’aria fastidiose
38. | Vengono registrate delle lamentele, da parte dei lavoratori, relativamente alla temperatura – areazione – umidità nei locali di lavoro | [6 empty] | INVERNO: T ° 20 ± 22 ; UR (%) 35 – 45 ; va (m/s) 0,05 ÷ 0,15
ESTATE: T ° 26 ; UR (%) 50 ÷ 60 ; va (m/s) 50 ÷ 60
VIDEOTERMINALE |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
Vedi liste specifiche

## Rischio_ATEX
VALUTAZIONE RISCHIO ATEX
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
PUNTI DI ATTENZIONE |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
Premesso che gli impianti a gas metano assimilabili agli impianti domestici si presumono esclusi dal campo di applicazione del titolo XI del d.lgs. n. 81/2008, verificare se sono presenti attività dove possono formarsi atmosfere esplosive (luoghi di lavoro come uffici, negozi, ecc. salvo casi particolari si presumono non a rischio)
1. | Vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas vapori nebbie o polveri che in miscela con l’aria possono formare una “atmosfera esplosiva”
2. | Sono presenti sostanze infiammabili o combustibili sul luogo di lavoro
3. | Se presenti in quale stato: gas o polvere
4. | La formazione di atmosfere potenzialmente esplosive può essere evitata
5. | Sono presenti fonti di innesco (per es. scintille, reazioni chimiche, temperature elevate, fiamme libere, scariche elettrostatiche, …) che possono diventare attive ed efficaci
6. | Sono presenti sorgenti emissive/punti di discontinuità
7. | Sono presenti le schede di sicurezza di sostanze e preparati in cui vi è evidenza delle proprietà chimico-fisiche
8. | Sono state adottate le misure tecniche ed organizzative volte a prevenire la formazione di atmosfere esplosive (rivelatori di gas, sistemi di controllo, sniffer, procedure operative, …)
9. | Sono state adottate misure protettive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (compartimentazione, dpi, …)
10. | E’ stato comunicato il rischio atex agli appaltatori nel duvri
11. | Sono state classificate le aree (zona 0 / 20, zona 1 / 21, zona 2 / 22)
12. | I lavoratori sono stati formati sul rischio specifico, con particolare riguardo a istruzioni scritte, autorizzazioni al lavoro, segnalazione aree, …)
13. | I luoghi, le attrezzature ed i dispositivi di allarme vengono mantenuti in stato di efficienza
14. | E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti
15. | Sono state segnalate da apposita cartellonistica le zone classificate 0/20 e zone 1/21
16. | Gli impianti installati in zone classificate hanno caratteristiche atex
17. | Vengono consegnati dpi specifici per le zone classificate
18. | E’ stata esposta la planimetria con la classificazione delle zone
19. | E’ stata considerata l’estensione di una possibile esplosione

## abitabilità
IDONEITA' ABITATIVA
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
PUNTI DI ATTENZIONE |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
Superfice/abitanti | 28 mq/1 pers.
38 mq/2 pers.
52 mq/3 pers.
66 mq/4 pers.
+ 10 mq/pers.
Stanza d letto | 9 mq/1 pers.
14mq/2 pers.
Altezza | 270
Derogabili comuni montani | 255
Derogabili per corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli. | 240
Locali ad eccezione di servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli | Illuminazione naturale diretta
sup.finestre 1/8 sup.pavimento
Cucina e soggiorni | finestra apribile
Min, 14/mq
Bagno | impianto di aspirazione meccanica in mancanza di finestra | [5 empty] | ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi
Impianto di riscaldamento | in funzione delle condizioni climatiche
Altezza media locali sottotetto con soffitti non orizzontali | 270
Altezza minima | secondo disposizioni regionali